[image: image1.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]VERSION OFFERTE





Dessins d’approbation

Série

OACP
Aéroconvecteur commercial de plafond

[image: image5.jpg]@DUELLET



 

Caractéristiques

Couleur
-
Standards : blanc, amande. 

-
Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique, 


noir semi-lustré, aluminium, sable.


-
Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition 
-
Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.
Tension
-
120V, 208V, 240/208V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 phase.

Construction
-

Devant en acier de calibre 18.


-
Protection thermique à réenclenchement automatique.

Ventilateur
-
Moteur ventilé lubrifié à vie.

· Ventilateur de 160 pcm (unité simple; 55,5 dBA), 


2 X 160 pcm (unité double; 58,5 dBA).


-
Dispositif éliminant la chaleur résiduelle.

Élément
-
Élément tubulaire à ailettes très robustes.

Régulation
-
Circuit de commande à 240/208V standard avec contacteur si nécessaire 



(sauf modèle 120V).

· Relais 24V en option avec ou sans transformateur. 
· Thermostat intégré en option.
Note : Si un thermostat électronique est utilisé, il faut s'assurer qu'il soit compatible 
avec les ventilo-convecteurs.
Tout dispositif de contrôle [thermostat ou relais] doit être connecté au bornier de contrôle de l’appareil.
Installation
-
Hauteur maximale d’installation recommandée : 10 pi (3 m).

-
Distance minimale des murs adjacents : 10 po (25,4 cm).

-
Boîtier pour montage en surface en option.


-
Cadre d'installation pour plafond suspendu en option.

Garantie
-
3 ans contre tous vices.

Application 
-
Immeuble d'appartements, édiﬁce commercial, cage d'escalier, garage.

[image: image2.jpg]561 mm
221/16"

Devant
368 mm
212 mm 14716"
85/16" 7 512n.?m
74 mm KOE @22 mm
27/8" Dessus KOE @7/8"
—51 mm
o
KOE @22 mm
KOE @7/8"

Unité simple

33mm —r
15/16"

55 mm
2 3/16"7—

34mm
15/16"

506 mm
197/8"

Coté (tous les modéles)

Devant

767 mm

303/16"

o o o

Dessus

Unité double

Profondeur
d'ouverture au plafond
requise

— 104mm
L4 e

Encastré

—
45/16"

1

—561 mm*I

221/16"
En surface

Installation
(tous les modeéles)




Modèles

	# Produit
	Qté
	Volts
	Watts
	BTU/hr
	Poids
	Unité

	
	
	
	
	
	lb
	kg
	

	OACP1502
	
	120
	1500
	5123
	24,0
	10,9
	simple

	OACP2008
	
	208
	2008
	6820
	24,0
	10,9
	simple

	OACP4008
	
	208
	4000
	13661
	24,0
	10,9
	simple

	OACP4808
	
	208
	4800
	16393
	24,0
	10,9
	simple

	OACP8008
	
	208
	8000
	27321
	50,0
	22,7
	double

	OACP1500
	
	240/208
	1500/11251
	5123/3842
	24,0
	10,9
	simple

	OACP2000
	
	240/208
	2000/15001
	6830/5123
	24,0
	10,9
	simple

	OACP3000
	
	240/208
	3000/22501
	10246/7684
	24,0
	10,9
	simple

	OACP4000
	
	240/208
	4000/30001
	13661/10246
	24,0
	10,9
	simple

	OACP4800
	
	240/208
	4800/36001
	16393/12295
	24,0
	10,9
	simple

	OACP6000
	
	240/208
	6000/45001
	20491/15368
	50,0
	22,7
	double

	OACP8000
	
	240/208
	8000/60001
	27321/20491
	50,0
	22,7
	double

	OACP1507
	
	347
	1500
	5123
	28,0
	12,7
	simple

	OACP2007
	
	347
	2000
	6830
	28,0
	12,7
	simple

	OACP3007
	
	347
	3000
	10246
	28,0
	12,7
	simple

	OACP4007
	
	347
	4000
	13661
	28,0
	12,7
	simple

	OACP6007
	
	347
	6000
	20491
	50,0
	22,7
	double

	OACP8007
	
	347
	8000
	27321
	50,0
	22,7
	double

	OACP1504
	
	480
	1500
	5123
	28,0
	12,7
	simple

	OACP2004
	
	480
	2000
	6830
	28,0
	12,7
	simple

	OACP3004
	
	480
	3000
	10246
	28,0
	12,7
	simple

	OACP4004
	
	480
	4000
	13661
	28,0
	12,7
	simple

	OACP6004
	
	480
	6000
	20491
	50,0
	22,7
	double

	OACP8004
	
	480
	8000
	27321
	50,0
	22,7
	double

	OACP1506
	
	600
	1500
	5123
	28,0
	12,7
	simple

	OACP2006
	
	600
	2000
	6830
	28,0
	12,7
	simple

	OACP3006
	
	600
	3000
	10246
	28,0
	12,7
	simple

	OACP4006
	
	600
	4000
	13661
	28,0
	12,7
	simple

	OACP4806
	
	600
	4800
	16393
	28,0
	12,7
	simple

	OACP6006
	
	600
	6000
	20491
	50,0
	22,7
	double

	OACP8006
	
	600
	8000
	27321
	50,0
	22,7
	double


Options
	# Produit

En trousse
	# Produit

Installée en usine*
	Description
	Qté

	KIT-OAWH-BSA
	-
	Boîte pour montage en surface pour devant en aluminium extrudé, unité simple
	

	KIT-OAWH-BSA1-1
	-
	Cadre pour montage semi-encastré 1 po pour devant en aluminium extrudé, unité simple
	

	KIT-OAWH-BSA1-2
	-
	Cadre pour montage semi-encastré 2 po pour devant en aluminium extrudé, unité simple
	

	KIT-OAWH-BSA2
	-
	Boîte pour montage en surface pour devant en aluminium extrudé, unité double
	

	KIT-OAWH-BSA2-1
	-
	Cadre pour montage semi-encastré 1 po pour devant en aluminium extrudé, unité double
	

	KIT-OAWH-BSA2-2
	-
	Cadre pour montage semi-encastré 2 po pour devant en aluminium extrudé, unité double
	

	KIT-OAC-BS1
	-
	Boîte pour montage en surface, unité simple
	

	KIT-OAC-BS1-1
	-
	Cadre pour montage semi-encastré 1 po, unité simple
	

	KIT-OAC-BS1-2
	-
	Cadre pour montage semi-encastré 2 po, unité simple
	

	KIT-OAC-BS2
	-
	Boîte pour montage en surface, unité double
	

	KIT-OAC-BS2-1
	-
	Cadre pour montage semi-encastré 1 po, unité double
	

	KIT-OAC-BS2-2
	-
	Cadre pour montage semi-encastré 2 po, unité double
	

	KIT-OAC-DVA
	-
	Devant en aluminium extrudé, unité simple
	

	KIT-OAC-DVA2
	-
	Devant en aluminium extrudé, unité double
	

	KIT-OACP-DIS202
	DIS202
	Interrupteur principal, bipolaire, 20A à 240V
	

	KIT-OACP-DIS402
	DIS402
	Interrupteur principal, tripolaire, 40A à 600V
	

	KIT-OACP-DIS802
	DIS802
	Interrupteur principal, tripolaire, 80A à 600V
	

	-
	IV
	Interrupteur de ventilateur
	

	KIT-OACP-R
	R
	Relais de contrôle 24V, sans transformateur
	

	-
	RT
	Relais de contrôle 24V, avec transformateur
	

	KIT-OACP-T
	T
	Thermostat
	

	KIT-OACP-T-BAR
	-
	Cadre d'installation pour plafond suspendu, 23 3/4 po X 23 3/4 po (602 mm X 602 mm), unité simple
	

	KIT-OACP-T-BAR2
	-
	Cadre d'installation pour plafond suspendu, 23 3/4 po X 47 11/16 po (602 mm X 1211 mm), unité double
	


* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue. 

1 208V = 75% du wattage à 240V. 

2 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal.

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande. Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs sont disponibles avec surcharge.

277V disponible sur demande.

Autres

	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

