[image: image1.jpg]A\




[image: image4.jpg]@DUELLET



[image: image4.jpg]

Dessins d’approbation

Série

OCA
Aérotherme console
[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]VERSION OFFERTE



 

Caractéristiques

Couleur
-
Standards : blanc, amande.


-
Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique, 


noir semi-lustré, aluminium, sable.  


-
Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition
-
Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension
-
208V, 240V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 ou 3 phases.

Construction
-
Construction robuste de calibre 18.

-
Boîtier isolé pour une diminution du bruit.

-
Grillage en aluminium extrudé empêche l’entrée de corps étrangers.


-
Entrée et sortie d’air adaptables en chantier.


-
Protection thermique à réenclenchement automatique.


-
Circuit de commande à 240V inclus.


-
Prise d’air frais incorporée en option.


-
Filtre incorporé en option.

 

Ventilateur
-
Ventilateur à cage d’écureuil sans courroie, à action différée.


-
Délai de ventilateur.


-
Moteur lubrifié à vie, à 240/208V (1/15 HP).


-
Moteur à 2 vitesses en option (1600/1500 rpm).
Élément
-
Élément tubulaire avec ailettes très robustes.

Longueur
-
Quatre longueurs de boîtier sont disponibles :



28 po (711 mm), 48 po (1219 mm), 66 po (1676 mm), 
80 po (2032 mm).

Régulation
-
Vaste gamme de régulateurs en option.

Ouellet recommande fortement l'installation d'un thermostat mural pour un meilleur confort.

Installation
-
Montage universel (surface, semi-encastré, encastré).


-
Hauteur maximale d’installation recommandée : 10 pi (3 m).


-
Cadre de retrait en option pour montage encastré ou semi-encastré.


-
Socle et dos uni en option.
Garantie
-
3 ans contre tous vices.

Application 
-
Hall d'entrée, vestibule, hall d’exposition.

[image: image2.jpg]Montage
avec socle Montage avec cadre de retrait
// /
51 mm 51 mm
[ '
Z
Encastré Semi-encastré
254 mm

10"

686 mm
57"

Ouverture
murale

KOE ©44-@35 mm
KOE @1 3/4"-@1 3/8"

Longueur du boitier +

254 mm (1")

KOE @28-@22 mm
— KOE @1 1/8"-@7/8"

I
660 mm
26"
53 mm Jl L39 mm
21/16" 112"
84 mm
35/16" Devant

KOE ©6.4 mm

51 i KOE @1/4 l
o
‘ * 254 mm

oo 10"
* A_—J L 64 mm *
[ 212"
157mmi. 187 mm
63/16" 7 3/8"
Dessous




[image: image3.jpg]KOE ©44-035 mm

KOE 81 3/4"-31 /8" KOE 328622 mm
[— KOE@1 1/8"07/8"
- KOE @6.4 mm
KOE B1/4"
51 mm
>
686 mm Owverture f
27 murale | Blreyeia
l f |
T 212
Longueur + 157mm |
L 39mm i — eangr =187 mm
1T EY
Devant Dessous
Montage avec socle Montage avec cadre de retrait
7 7L o
51mm 51 mm 51mm
07 0F 0F
/[’_V Z L
- Encastré Montage
il ensurface
10"
Montage au mur —
Vers e haut Versle bas au plafond Plafond
L vt
Semi-encastré Encastré

Montage de type D seulement

- -l

ncastré Encastré

Montage de type D seulement





Modèles

	Watts
	# Produit
	BTU/hr
	pcm
	Longueur
	Poids

	Hi
	Lo
	208V
(3 ph)
	Qté
	240V
(1 ph)
	Qté
	240V
(3 ph)
	Qté
	347V
(1 ph)
	Qté
	480V
(3 ph)
	Qté
	600V
(3 ph)
	Qté
	Hi
	Lo
	Hi
	Lo
	po
	mm
	lb
	kg

	2000
	1333
	OCA020381
	
	OCA02000
	
	OCA02030
	
	OCA02007
	
	OCA020341
	
	OCA020361
	
	6830
	4552
	250
	200
	28
	711
	115
	52,3

	3000
	1000
	OCA030381
	
	OCA03000
	
	OCA03030
	
	OCA03007
	
	OCA030341
	
	OCA030361
	
	10246
	3415
	250
	200
	28
	711
	115
	52,3

	4000
	2667
	OCA040381
	
	OCA04000
	
	OCA04030
	
	OCA04007
	
	OCA040341
	
	OCA040361
	
	13661
	9108
	250
	200
	28
	711
	115
	52,3

	5000
	3333
	OCA050381
	
	OCA05000
	
	OCA05030
	
	OCA05007
	
	OCA050341
	
	OCA050361
	
	17076
	11383
	250
	200
	28
	711
	115
	52,3

	6000
	4000
	OCA060381
	
	OCA06000
	
	OCA06030
	
	OCA06007
	
	OCA060341
	
	OCA060361
	
	20491
	13661
	250
	200
	28
	711
	115
	52,3

	8000
	4000
	OCA080381
	
	OCA08000
	
	OCA08030
	
	OCA08007
	
	OCA080341
	
	OCA080361
	
	27321
	13661
	500
	400
	48
	1219
	146
	66,4

	10000
	5000
	OCA100381
	
	OCA10000
	
	OCA10030
	
	OCA10007
	
	OCA100341
	
	OCA100361
	
	34152
	17076
	500
	400
	48
	1219
	146
	66,4

	12000
	6000
	OCA120381
	
	OCA12000
	
	OCA12030
	
	OCA12007
	
	OCA120341
	
	OCA120361
	
	40982
	20491
	500
	400
	48
	1219
	146
	66,4

	15000
	10000
	OCA150381
	
	OCA15000
	
	OCA15030
	
	-
	-
	OCA150341
	
	OCA150361
	
	51228
	34152
	750
	600
	66
	1676
	210
	95,5

	18000
	12000
	OCA180381
	
	OCA18000
	
	OCA18030
	
	-
	-
	OCA180341
	
	OCA180361
	
	61473
	40982
	750
	600
	66
	1676
	210
	95,5

	20000
	10000
	OCA200381
	
	OCA20000
	
	OCA20030
	
	-
	-
	OCA200341
	
	OCA200361
	
	68304
	34152
	1000
	800
	80
	2032
	240
	109,1

	24000
	12000
	OCA240381
	
	OCA24000
	
	OCA24030
	
	-
	-
	OCA240341
	
	OCA240361
	
	81964
	40982
	1000
	800
	80
	2032
	240
	109,1


1 Disponible en simple phase sur demande (changer le «3» pour «0» au numéro de produit).
Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.
277V disponible sur demande.
Options
	# Produit 

En trousse
	# Produit 

Installée en usine*
	Description
	Qté

	-
	120
	Circuit de commande à 120V
	

	-
	3P
	Contacteur 3 pôles
	

	-
	AF1
	Entrée d’air frais
	

	-
	AFM 1
	Entrée d’air frais motorisé
	

	-
	DIS40 4
	Interrupteur principal, 40A
	

	-
	DIS80 4
	Interrupteur principal, 80A
	

	-
	DIS100 4
	Interrupteur principal, 100A
	

	-
	FUS
	Fusible de protection de circuit
	

	-
	HL2
	Interrupteur de puissance Hi/Lo
	

	KIT-OCA-IV
	IV
	Interrupteur de ventilateur On/Auto
	

	-
	MR
	Protection thermique à réenclenchement manuel
	

	KIT-OCA-OO
	OO
	Interrupteur de chauffage On/Mise en veille
	

	KIT-OCA-R
	R
	Relais de contrôle 24V, sans transformateur
	

	-
	RHL3
	Relais de puissance 24V, Hi/Lo, avec transformateur
	

	-
	ROO3
	Relais de chauffage 24V, On/Mise en veille, avec transformateur
	

	KIT-OCA-RT
	RT
	Relais de contrôle 24V, avec transformateur
	

	-
	RV3
	Relais de ventilateur 24V, avec transformateur
	

	KIT-OCA-T-AV
	TAV
	Thermostat unipolaire, anti-vandale
	

	-
	T2S
	Thermostat 2 stages, anti-vandale
	

	Cadre d'installation en retrait, 2 po (51 mm)

	KIT-OCA-CR-28
	-
	Modèles 28 po (711 mm)
	

	KIT-OCA-CR-48
	-
	Modèles 48 po (1219 mm)
	

	KIT-OCA-CR-66
	-
	Modèles 66 po (1676 mm)
	

	KIT-OCA-CR-80
	-
	Modèles 80 po (2032 mm)
	

	Plaque de finition du dos

	KIT-OCA-DU-28
	-
	Modèles 28 po (711 mm)
	

	KIT-OCA-DU-48
	-
	Modèles 48 po (1219 mm)
	

	KIT-OCA-DU-66
	-
	Modèles 66 po (1676 mm)
	

	KIT-OCA-DU-80
	-
	Modèles 80 po (2032 mm)
	

	Filtre, installation au mur seulement

	KIT-OCA-FI-28
	FI
	Modèles 28 po (711 mm)
	

	KIT-OCA-FI-48
	FI
	Modèles 48 po (1219 mm)
	

	KIT-OCA-FI-66
	FI
	Modèles 66 po (1676 mm)
	

	KIT-OCA-FI-80
	FI
	Modèles 80 po (2032 mm)
	

	Filtre lavable, installation au mur seulement

	KIT-OCA-FIW-28
	FIW
	Modèles 28 po (711 mm)
	

	KIT-OCA-FIW-48
	FIW
	Modèles 48 po (1219 mm)
	

	KIT-OCA-FIW-66
	FIW
	Modèles 66 po (1676 mm)
	

	KIT-OCA-FIW-80
	FIW
	Modèles 80 po (2032 mm)
	

	Socle d'installation au sol, 2 po (51 mm)

	KIT-OCA-SO-28
	-
	Modèles 28 po (711 mm)
	

	KIT-OCA-SO-48
	-
	Modèles 48 po (1219 mm)
	

	KIT-OCA-SO-66
	-
	Modèles 66 po (1676 mm)
	

	KIT-OCA-SO-80
	-
	Modèles 80 po (2032 mm)
	


* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue. 

1 Ne pas installer de thermostat intégré avec ces options.

2 OCA06006, n’est pas disponible avec l’option HL.

3 Lorsqu’une de ces options est commandée, le contrôle de l’appareil se fait à basse tension.

4 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal.

Autres

	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

