[image: image1.jpg]


[image: image4.jpg]@DUELLET



[image: image4.jpg]

Dessins d’approbation

Série

OCC
Chaufferette de construction portative

[image: image5.emf]







 [image: image2.jpg]


             

Caractéristiques

Couleur
-
Standard : amande. 

Finition
-
Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension
-
240/208V, 1 phase.

Construction
-
Poignée servant de dévidoir pour le rangement du câble de raccordement.


-
Câble de raccordement de 6 pi (2 m), moulé pour une plus grande durabilité.


-
Bouton de thermostat encastré pour un minimum d’encombrement de l’appareil.


-
Protection thermique à réenclenchement automatique.

Ventilateur
-
Moteur fermé lubrifié à vie (modèle -MF).


-
Moteur ouvert lubrifié à vie (modèle -MO)




       Note : le moteur ouvert n’est pas conçu pour une utilisation dans un environnement poussiéreux. 

-
Ventilateur de 300 pcm.

Élément
-
Fil hélicoïdal en alliage nickel-chrome protégé par des isolateurs en céramique.

-
Élément produisant une chaleur instantanée.

Élévation de la température 
-
28 °C (51 °F).
Régulation
-
Thermostat intégré inclus.
Installation
-
Se branche dans une prise à 3 bornes avec mise à la terre de 30A 240VAC.

Note : Toujours débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.

Garantie
-
2 ans contre tous vices (modèle -MO).


-
3 ans contre tous vices (modèle -MF).

Application 
-
Chantier, atelier, garage.

[image: image3.jpg]307 mm
121/8"

228 mm

r 38mm o

:

A

Moteur ]
Elément

chauffant >O(]

e

Ventilateur

OB S 0T
DS
OO
%%%@%%§§QQQ§§%8
RO
§§5§§g§w§e O

_\/ \/— 112" ﬁ

R

N G

soomm | B OR RSN

T %] NS é%%%%%%%

Thermostat % ﬁ%ﬁ%%e&g@éﬁ%
® o

° ¢ [





Modèles
	# Produit
	Qté
	Watts
	Volts
	Type de moteur
	Prise a 3 bornes avec mise a la terre
	Poids

	
	
	
	
	
	
	lb
	kg

	OCC4800AM-MF-TB6
	
	4800/3600
	240/208
	Fermé
	30A, 240VAC
	16.0
	7.3

	OCC4800AM-MO-TB6
	
	4800/3600
	240/208
	Ouvert
	30A, 240VAC
	16.0
	7.3


Couleur standard amande.
Autres

	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


Prises à 3 bornes 


avec mise à la terre











180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

