[image: image4.jpg]@DUELLET



[image: image4.jpg]

Dessins d’approbation

Série

OCE
Convecteur de style européen

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]




Caractéristiques

Couleur
-
Standards : blanc, amande.

-
Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique, 


noir semi-lustré, aluminium, sable.
· Couleurs sur mesure disponibles sur demande.
Finition
-
Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.


-
Optionnelle : acier inoxydable 
(seulement les grilles sont peintes en noir).
Tension
-
240/208V, 50/60 Hz, 1 phase.

Construction
-
Acier de calibre 20 ou acier inoxydable de calibre 22.


-
Sortie d’air chaud à effet propulsif, qui dirige l’air vers le centre de la pièce.

· Grilles à lames limitant l’insertion de petits objets, recouvertes d’une peinture 



à faible porosité lavable et anti-jaunissement.


-
Protection thermique à réenclenchement automatique.

Élément
-
Élément monobloc en aluminium, silencieux.
Densité
-
OCEH : 850W/pi (2800W/m).


-
OCEM : 700W/pi (2320W/m).


-
OCEB : 500W/pi (1700W/m).
Régulation
- 
Thermostat électronique intégré (modèle -TH)



ou relais 24V électronique intégré (modèles -TRIAC et -TRIACT).


- 
Thermostat électronique mural (modèles -OTH et -T600).
Installation
-
Installation au mur à 2 po (51 mm) minimum du plancher.

-
Placer le convecteur sur le support mural pour le rendre fonctionnel.

-
Support mural du convecteur branché sur le circuit électrique, 



sert de bloc d'alimentation. 
Garantie
-
5 ans contre tous vices. 


(La garantie est valide seulement si l’appareil est contrôlé par un thermostat électronique pulsant

proportionnel avec un cycle maximum de 15 secondes et que la boîte de jonction est fixée au mur avec l’ancrage fourni.)
Application 
-
Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, chambre à coucher,



baie vitrée.
[image: image3.jpg]a

685 mm

|, — Sortir le fil électrique ici

OCEH 57 H M ¥
470 mm I -
o
OCEM 181/2" 4 4
356 mm T 1 i
OCEB N 4l 4 @] |
14 I T I T p—
51 mm i .
2" min.
Devant
84 mm 174 mm
35/16" 627/32"

444 mm
171/72"
234 mm
97/32"
134 mm
59/32"

OCEH

OCEM
OCEB

98 mm

[aRNN NNV e—— (S L R N NN Vs

37/8"

Support

Boite de jonction

mural _ZZ il

Crochet du support mural




Modèles 
	# Produit
	Volts
	Watts
	Longueur
	Poids

	Thermostat 
non programmable intégré1
	Qté
	Thermostat mural non programmable inclus2
	Qté
	Thermostat mural programmable 
inclus2
	Qté
	
	
	po
	mm
	lb
	kg

	OCEH  Hauteur : 27” (685 mm) 850W/pi (2800W/m)

	OCEH0500-TH
	
	OCEH0500-OTH
	
	OCEH0500-T600
	
	240/208
	500/375
	10 5/8
	270
	14,0
	6,4

	OCEH0750-TH
	
	OCEH0750-OTH
	
	OCEH0750-T600
	
	240/208
	750/563
	13 1/2
	344
	17,0
	7,7

	OCEH1000-TH
	
	OCEH1000-OTH
	
	OCEH1000-T600
	
	240/208
	1000/750
	16 1/2
	418
	19,0
	8,6

	OCEH1250-TH
	
	OCEH1250-OTH
	
	OCEH1250-T600
	
	240/208
	1250/938
	19 7/16
	492
	21,0
	9,5

	OCEH1500-TH
	
	OCEH1500-OTH
	
	OCEH1500-T600
	
	240/208
	1500/1125
	23
	584
	25,0
	11,4

	OCEH2000-TH
	
	OCEH2000-OTH
	
	OCEH2000-T600
	
	240/208
	2000/1500
	28 1/8
	714
	28,0
	12,7

	OCEH2500-TH
	
	OCEH2500-OTH
	
	OCEH2500-T600
	
	240/208
	2500/1875
	34
	862
	33,0
	15,0

	OCEH3000-TH
	
	OCEH3000-OTH
	
	OCEH3000-T600
	
	240/208
	3000/2250
	41 1/8
	1044
	39,0
	17,7

	OCEM   Hauteur : 18 1/2” (470 mm) 700W/pi (2320W/m)

	OCEM0500-TH
	
	OCEM0500-OTH
	
	OCEM0500-T600
	
	240/208
	500/375
	13 1/2
	344
	13,0
	5,9

	OCEM0750-TH
	
	OCEM0750-OTH
	
	OCEM0750-T600
	
	240/208
	750/563
	16 1/2
	418
	15,0
	6,8

	OCEM1000-TH
	
	OCEM1000-OTH
	
	OCEM1000-T600
	
	240/208
	1000/750
	19 7/16
	492
	16,0
	7,3

	OCEM1250-TH
	
	OCEM1250-OTH
	
	OCEM1250-T600
	
	240/208
	1250/938
	23
	584
	19,0
	8,6

	OCEM1500-TH
	
	OCEM1500-OTH
	
	OCEM1500-T600
	
	240/208
	1500/1125
	26 1/2
	674
	21,0
	9,5

	OCEM1750-TH
	
	OCEM1750-OTH
	
	OCEM1750-T600
	
	240/208
	1750/1313
	30 5/16
	769
	23,0
	10,5

	OCEM2000-TH
	
	OCEM2000-OTH
	
	OCEM2000-T600
	
	240/208
	2000/1500
	34
	862
	25,0
	11,4

	OCEM2500-TH
	
	OCEM2500-OTH
	
	OCEM2500-T600
	
	240/208
	2500/1875
	41 1/8
	1044
	29,0
	13,2

	OCEM3000-TH
	
	OCEM3000-OTH
	
	OCEM3000-T600
	
	240/208
	3000/2250
	48 3/8
	1229
	34,0
	15,5

	OCEB  Hauteur : 14” (356 mm) 500W/pi (1700W/m)

	OCEB0500-TH
	
	OCEB0500-OTH
	
	OCEB0500-T600
	
	240/208
	500/375
	19 7/16
	492
	13,0
	5,9

	OCEB0750-TH
	
	OCEB0750-OTH
	
	OCEB0750-T600
	
	240/208
	750/563
	23
	584
	15,0
	6,8

	OCEB1000-TH
	
	OCEB1000-OTH
	
	OCEB1000-T600
	
	240/208
	1000/750
	26 1/2
	674
	16,0
	7,3

	OCEB1250-TH
	
	OCEB1250-OTH
	
	OCEB1250-T600
	
	240/208
	1250/938
	34
	862
	20,0
	9,1

	OCEB1500-TH
	
	OCEB1500-OTH
	
	OCEB1500-T600
	
	240/208
	1500/1125
	36 3/8
	924
	22,0
	10,0

	OCEB1750-TH
	
	OCEB1750-OTH
	
	OCEB1750-T600
	
	240/208
	1750/1313
	41 1/8
	1044
	24,0
	10,9

	OCEB2000-TH
	
	OCEB2000-OTH
	
	OCEB2000-T600
	
	240/208
	2000/1500
	46 7/16
	1179
	26,0
	11,8

	OCEB2500-TH
	
	OCEB2500-OTH
	
	OCEB2500-T600
	
	240/208
	2500/1875
	62 3/16
	1579
	35,0
	15,9

	OCEB3000-TH
	
	OCEB3000-OTH
	
	OCEB3000-T600
	
	240/208
	3000/2250
	69 5/16
	1760
	38,0
	17,3


Options
	# Produit 

En trousse
	# Produit 

Installée en usine*
	Description
	Qté

	KIT-OCE-AV
	-
	Dispositif anti-vandale
	

	KIT-OCE-TRIAC-3473
	TRIAC3
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max.
	

	KIT-OCE-TRIAC-347T3
	TRIACT3
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 347V
	


* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue. 

1 L’appareil de couleur amande vient avec un thermostat intégré de couleur amande.

2 Le thermostat mural est blanc.

3 Ne pas installer de thermostat intégré avec ces options. Thermostat mural non inclus.

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande, «SS» pour acier inoxydable. Modèles en acier inoxydable, seulement les grilles sont peintes en noir.

La garantie du OCE est valide seulement si l’appareil est contrôlé par un thermostat électronique pulsant proportionnel avec un cycle maximum de 15 secondes 

et que la boîte de jonction est fixée au mur avec l’ancrage fourni.

Autres

	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

