[image: image1.emf]

Dessins d’approbation

Série

OCT
Convecteur contemporain

[image: image4.jpg]@DUELLET



[image: image2.jpg]




Caractéristiques

Couleur
-
Standards : blanc, charcoal métallique.
· Optionnelles (surcharge applicable) : amande, argent étoilé, bronze, 

noir semi-lustré, aluminium, sable.
· Couleurs sur mesure disponibles sur demande.
Finition
-
Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension
-
240/208V, 50/60 Hz, 1 phase.

Construction
-
Acier de calibre 20.

-
Sortie d’air chaud à effet propulsif, qui dirige l’air vers le centre de la pièce.

· Grilles à louvres limitant l’insertion de petits objets, recouvertes d’une peinture 



à faible porosité lavable.

-
Protection thermique à réenclenchement automatique.

Élément
-
2 éléments monobloc en aluminium, silencieux.
Densité
-
700W/pi (2320W/m).
Régulation
- 
Thermostat électronique non programmable intégré (modèles -THO).
Installation
-
Installation au mur à 4 po (102 mm) minimum du plancher et d’un mur adjacent.
· Montage en surface rapide avec support mural de fixation inclus. 
Garantie
-
5 ans contre tous vices.  


(La garantie est valide seulement si l’appareil est contrôlé par un thermostat électronique pulsant


proportionnel avec un cycle maximum de 15 secondes.)
Application 
-
Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, chambre à coucher,



sous-sol.
[image: image3.jpg]Devant

1254 mm
415/16"

23 mm
78"

Dessus

100mm
315/16"

54mm
21/8"

346.8mm T
135/8"
316.8mm
12172

147mm
513/16"

Watts | L(mm) | L(po)
500W | 457.0 18

750W | 527.5 | 203/4
1000W | 598.0 | 239/16
1250W | 668.5 | 265/16
1500W | 739.0 | 29116
1750W | 8095 | 317/8
2000W | 880.0 | 3458





Modèles 
	# Produit
	Volts
	Watts
	Longueur
	Poids

	Sans thermostat1 
	Qté
	Thermostat intégré non programmable
	Qté
	
	
	po
	mm
	lb
	kg

	OCT0500
	
	OCT0500-THO
	
	240/208
	500/375
	18
	457
	13
	6

	OCT0750
	
	OCT0750-THO
	
	240/208
	750/563
	20 3/4
	527.5
	15.5
	7

	OCT1000
	
	OCT1000-THO
	
	240/208
	1000/750
	23 9/16
	598
	16.7
	7.6

	OCT1500
	
	OCT1500-THO
	
	240/208
	1500/1125
	29 1/16
	739
	20
	9.1

	OCT2000
	
	OCT2000-THO
	
	240/208
	2000/1500
	34 5/8
	880
	24
	10.9


1La garantie de l’OCT est valide seulement si l’appareil est contrôlé par un thermostat électronique pulsant proportionnel avec un cycle maximum de 15 secondes.
Ajouter «BL» pour blanc, «CM» charcoal métalique.
Autres

	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

