[image: image1.jpg]




Dessins d’approbation

Série

ODBA
Plinthe coupe-brise en acier

[image: image5.jpg]@DUELLET



     [image: image2.emf]







 [image: image3.jpg]




Caractéristiques

Couleur
-
Standards : blanc, amande. 


-
Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique, 


noir semi-lustré, aluminium, sable.


-
Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition
-
Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension
-
120V, 208V, 240/208V, 277V, 347V, 480V, 600V, 50/60 Hz, 1 phase. 
Construction
-
Devant en acier de calibre 16.


-
Boîtier en acier satiné de calibre 18. 


-
Assemblage vissé pour une plus grande robustesse.


-
Canalisation de câblage intégrée pleine longueur.


-
Entrée d’air frais par l’avant; sortie d’air chaud par le dessus.



-
 Entrée d’air frais par le dessous (-BAI) en option.


-
Finition unie du dos de l’appareil (-BD) en option.

-
Protection thermique linéaire pleine longueur, à réenclenchement automatique. Protection thermique pour la haute altitude (-HA) en option.


-
Bouts inclus. 

Élément
-
Élément tubulaire en acier inoxydable recouvert d’ailettes en aluminium.

· Élément flottant sur supports de nylon haute température 


Réduisant les bruits causés par son expansion thermique.

Densité
-
Densité moyenne standard de 275W/pi.


-
Basse densité moyenne de 100W/pi, 150W/pi, 200W/pi.

Régulation
-
Thermostat intégré en option, avec un bouton de contrôle 
ou anti-vandale.


-
Relais mécanique, relais électronique ou relais pneumatique en option  



(installation du côté droit seulement).

Ouellet recommande fortement l'installation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

Installation
-
L’appareil doit être installé à 2 po (51 mm) au-dessus du plancher 



(pour option –BAI).

-
Trous de montage espacés de 4 po (102 mm) afin de faciliter la pose.


-
Installation au plancher ou au mur.


-
Variété d’accessoires pour l’installation en continu en option.


-
Trousse de piédestals en option.

Garantie
-
3 ans contre tous vices.

Application 
-
Édiﬁce commercial, immeuble à bureaux, hôpital, école, résidence privée.
[image: image4.emf]








Modèles à densité moyenne standard de 275W/pi1
	Watts
	Watts

240/208V2
	# Produit
	Longueur
	Poids

	
	
	120V
	Qté
	208V
	Qté
	240/208V
	Qté
	347V
	Qté
	600V
	Qté
	po
	mm
	lb
	kg

	500
	500/375
	ODBA0502
	
	ODBA0508
	
	ODBA0500
	
	ODBA0507
	
	-
	-
	28 7/8
	733
	10,5
	4,8

	750
	750/563
	ODBA0752
	
	ODBA0758
	
	ODBA0750
	
	ODBA0757
	
	ODBA0756
	
	38 7/8
	987
	12,7
	5,8

	1000
	1000/750
	ODBA1002
	
	ODBA1008
	
	ODBA1000
	
	ODBA1007
	
	ODBA1006
	
	49 1/8
	1248
	14,9
	6,8

	1250
	1250/938
	ODBA1252
	
	ODBA1258
	
	ODBA1250
	
	ODBA1257
	
	ODBA1256
	
	58 5/8
	1489
	17,0
	7,7

	1500
	1500/1125
	ODBA1502
	
	ODBA1508
	
	ODBA1500
	
	ODBA1507
	
	ODBA1506
	
	67 5/16
	1710
	18,8
	8,5

	1750
	1750/1313
	-
	-
	ODBA1758
	
	ODBA1750
	
	ODBA1757
	
	ODBA1756
	
	76 5/8
	1947
	20,8
	9,4

	2000
	2000/1500
	-
	-
	ODBA2008
	
	ODBA2000
	
	ODBA2007
	
	ODBA2006
	
	85 7/16
	2170
	22,7
	10,3

	2250
	2250/1688
	-
	-
	ODBA2258
	
	ODBA2250
	
	ODBA2257
	
	ODBA2256
	
	94 5/16
	2395
	24,6
	11,2

	2500
	2500/1875
	-
	-
	ODBA2508
	
	ODBA2500
	
	ODBA2507
	
	ODBA2506
	
	103 7/16
	2627
	26,6
	12,1


Modèles à basse densité moyenne
	# Produit3
	Longueur
	Poids
	Densité moyenne W/pi
	Watts
	Watts

240/208V2
	120V
	Qté
	208V
	Qté
	240/208V
	Qté
	347V
	Qté
	600V
	Qté

	ODBA020X-733
	28 7/8"

(733 mm)
	10,5 lb
(4,8 kg)
	100
	200
	200/150
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----
	-----
	-----

	ODBA030X-733
	
	
	150
	300
	300/225
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----
	-----
	-----

	ODBA040X-7331
	
	
	200
	400
	400/300
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	ODBA030X-987
	38 7/8"

(987 mm)
	12,7 lb
(5,8 kg)
	100
	300
	300/225
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	ODBA045X-987
	
	
	150
	450
	450/338
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	ODBA060X-9871
	
	
	200
	600
	600/450
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	ODBA040X-1248
	49 1/8"

(1248 mm)
	14,9 lb
(6,8 kg)
	100
	400
	400/300
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	ODBA060X-1248
	
	
	150
	600
	600/450
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	ODBA080X-12481
	
	
	200
	800
	800/600
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODBA050X-1489
	58 5/8"

(1489 mm)


	17,0 lb
(7,7 kg)
	100
	500
	500/375
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	ODBA075X-1489
	
	
	150
	750
	750/563
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODBA100X-14891
	
	
	200
	1000
	1000/750
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODBA060X-1710
	67 5/16"

(1710 mm)
	18,8 lb
(8,5 kg)
	100
	600
	600/450
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODBA090X-1710
	
	
	150
	900
	900/675
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODBA120X-17101
	
	
	200
	1200
	1200/900
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODBA070X-1947
	76 5/8"

(1947 mm)
	20,8 lb
(9,4 kg)
	100
	700
	700/525
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODBA105X-1947
	
	
	150
	1050
	1050/788
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODBA140X-19471
	
	
	200
	1400
	1400/1050
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODBA080X-2170
	85 7/16"

(2170 mm)
	22,7 lb
(10,3 kg)
	100
	800
	800/600
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODBA120X-2170
	
	
	150
	1200
	1200/900
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODBA160X-21701
	
	
	200
	1600
	1600/1200
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODBA090X-2395
	94 5/16"

(2395 mm)
	24,6 lb
(11,2 kg)
	100
	900
	900/675
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODBA135X-2395
	
	
	150
	1350
	1350/1013
	-----
	-----
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODBA180X-23951
	
	
	200
	1800
	1800/1350
	-----
	-----
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODBA100X-2627
	103 7/16"

(2627 mm)
	26,6 lb
(12,2 kg)
	100
	1000
	1000/750
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODBA150X-2627
	
	
	150
	1500
	1500/1125
	-----
	-----
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODBA200X-26271
	
	
	200
	2000
	2000/1500
	-----
	-----
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODBA225X-26271
	
	
	200
	2250
	2250/1688
	-----
	-----
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	


1 Usage non-résidentiel aux États-Unis.
2 208V = 75% du wattage à 240V.
3  X = 2 (120V), 8 (208V), 0 (240/208V), 77 (277V), 7 (347V), 4 (480V), 6 (600V).
( = Disponible.

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.
Autres couleurs, accessoires et finis disponibles sur demande, communiquez avec votre représentant au service à la clientèle.
Autres voltages disponibles sur demande.

Options
	# Produit 

En trousse
	# Produit 

Installée en usine*
	Description
	Qté

	Finition
	
	
	

	-
	BAI
	Entrée d’air par le dessous
	

	-
	BD
	Finition unie du dos de l’appareil
	

	KIT-ODBA-CE
	-
	Coin extérieur, 4 po (102 mm)
	

	KIT-ODBA-CI
	-
	Coin intérieur, 4 po (102 mm)
	

	KIT-ODBA-JT
	-
	Joint de finition, 2 po (51 mm)
	

	KIT-ODBA-JT-PE
	-
	Joint contour de finition pour option BD et/ou unité avec piédestals, 2 po (51 mm)
	

	KIT-ODBA-PE
	-
	Trousse de piédestals ronds (2), 3 po (76 mm)
	

	KIT-ODBA-PEC
	-
	Trousse de piédestals carrés (2), 2 po (51 mm)
	

	ODBA-SV-XX
	-
	Boîtier vide longueur de XX mm (minimum : 154 mm, maximum : 2625 mm)
	

	Contrôles
	
	
	

	KIT-ODBA-DIS203
	DIS203
	Interrupteur principal, 20A à 277V max.
	

	KIT-ODBA-DIS403
	DIS403
	Interrupteur principal, 40A à 600V max.
	

	-
	HA
	Protection thermique pour la haute altitude (3000 pi à 8200 pi)
	

	-
	PM
	Relais pneumatique, 20A à 600V max.
	

	KIT-ODBA-R-347
	R
	Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 120V, 208V, 240V - 19A à 277V - 18A à 347V
	

	KIT-ODBA-R-600
	R
	Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 12.5A à 480V, 10A à 600V
	

	KIT-ODBA-RT-120
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 120V/24V, 22A à 120V 
	

	KIT-ODBA-RT-208
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 22A à 208V
	

	KIT-ODBA-RT-240
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 22A à 240V
	

	KIT-ODBA-RT-277
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 277V/24V, 19A à 277V
	

	KIT-ODBA-RT-347
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 18A à 347V
	

	KIT-ODBA-RT-6001
	RT1
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V, 10A à 600V (2 fils seulement)
	

	KIT-ODBA-TB6
	TB6
	Thermostat bimétallique, unipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V
	

	KIT-ODBA-TB262
	TB262
	Thermostat bimétallique, bipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V
	

	KIT-ODBA-TB6-AV
	TB6AV
	Thermostat bimétallique, unipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V
	

	KIT-ODBA-TB26-AV2
	TB26AV2
	Thermostat bimétallique, bipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V
	

	KIT-ODBA-TRIAC-347
	TRIAC
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A max. à 347V max.
	

	KIT-ODBA-TRIAC-347T
	TRIACT
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 277V, 347V
	

	KIT-ODBA-TRIAC-600
	TRIAC
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max.
	


* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue. 

1 Ces relais avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils.

2 Position «Off».

3 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal.

Autres

	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


Entrée d’air


par le dessous








180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

