[image: image1.png]




Dessins d’approbation

Série

OFE-C
Fournaise électrique Confort

[image: image4.jpg]@DUELLET




 [image: image2.jpg]




Caractéristiques

Finition
-
Acier galvanisé non peint.
Tension
-
240/208V, 1 phase.
Construction
-
Boîtier robuste en acier galvanisé complètement isolé pour une diminution des pertes de chaleur et du bruit.

-
Un seul panneau donnant accès à toutes les composantes internes.
Ventilateur
-
Ventilateur de qualité supérieure équilibré pour un fonctionnement optimal et silencieux.
Moteur
-
Moteur standard (PSC), lubrifié à vie et monté sur des supports en caoutchouc pour réduire au maximum les risques de bruit et de vibration.

-
Relais et carte de circuits imprimés contrôlant le fonctionnement automatique du moteur et permettant l’ajout d’un climatiseur ou d’une pompe à chaleur.

Élément
-
Fils hélicoïdaux en alliage nickel-chrome de 4kW et 5kW robustes, fiables et  assurant un meilleur transfert de chaleur et moins de restriction au passage de l’air.

· Éléments chauffants remplaçables individuellement.

· Protection thermique à réenclenchement automatique.
· 
Éléments activés à intervalles progressifs par une carte de circuits imprimés bas voltage afin d’éviter les variations électriques.

Régulation
-
Transformateur robuste de 24VAC qui alimente les relais et contrôles.


-
Disjoncteurs intégrés à réenclenchement manuel.


-
Compatible avec un thermostat à 1 ou 2 stages avec ou sans unité externe.


-
Bornier d’alimentation 120V permettant l’ajout d’accessoires tels qu’un humidificateur et un filtre électronique (jusqu’à un maximum de 2A).
Installation
-
Installation multi-positions avec retour d’air sur les côtés, l’arrière ou le dessous.


-
Approuvée pour une installation contre les surfaces combustibles sans aucun dégagement. 


-
Modèles avec moteur standard (PSC) :  Installation interdite hors Québec.
Garantie
-
5 ans contre tous vices.

Application 
-
Pour la maison, le bureau ou le chalet, aussi approuvée pour installation dans les maisons 
mobiles. S’installe n’importe où : sous-sol, placard, vide sanitaire ou tout autre espace libre.
[image: image3.png]927
36

mm
172"

Vue latérale droite

Identique sur les 2 cotés,
au dos et en dessous

RETOUR

451 mm

483mm x 483mm 17 3/4"
19"x 19"
451 mm

17 3/4"

Vue de dessus

508mm x 508mm
20" x 20"

559 mm
22" 25mm
-Iu *

ALIMENTATION
- 25 mm

1 17 11 1”

559 mm
2 22"





Modèles avec moteur standard (PSC) 1
	# Produit
	Volts (1 ph) 

2 fils
	kW (BTU/hr)
	Amp incluant

moteur
	Moteur 

HP
	Pression statique à 0.5" C.E.
	Poids
	Qté

	
	
	
	
	
	Vitesse du moteur2
	pcm3
	lb
	kg
	

	OFEC100001
	240/208
	10.0 (34120) / 7.5 (25628)
	44.0 / 38.2
	1/3
	Basse
	595
	105
	48
	

	OFEC150001
	240/208
	15.0 (51180) / 11.3 (38442)
	64.7 / 56.1
	1/3
	Basse
	595
	105
	48
	

	OFEC180001
	240/208
	18.0 (61420) / 13.5 (46130)
	78.4 / 68.0
	1/3
	Basse
	595
	105
	48
	

	OFEC200001
	240/208
	20.0 (68240) / 15.0  (51256)
	85.4 / 74.1
	1/3
	Basse
	595
	105
	48
	


1 Installation interdite hors Québec.

2 Réglage en usine.

3 Se référer au guide d’installation et manuel du propriétaire pour les tableaux complets sur les débits d’air.

Options
	# Produit 

En trousse
	Description
	Qté

	OFE-SO2
	Socle de fournaise pour installation en débit descendant
	

	OFE-AK2
	Raccord d'installation pour conduit 17 po X 17 po
	


Contrôles muraux

Compatible avec tout thermostat à basse tension.
Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

