[image: image4.jpg]@DUELLET



[image: image4.jpg]

Dessins d’approbation

Série

ORC
Appareil rayonnant 

[image: image1.emf]







[image: image2.jpg]




Caractéristiques

Couleur et finition
-
Standards : blanc, noir mat et fini aluminium anodisé.
Tension
-
120V, 208V, 240V, 277V, 347V, 480V, 600V 50/60 Hz.

Construction
-
Devant fabriqué d’une extrusion d’aluminium 


   afin d’accroître la surface de radiation.


-
Dos de l’appareil en acier de calibre 18.
· 
-
Boîte de jonction à chaque extrémité.

· Supports de ﬁxation murale (fournis) qui ne requièrent pas l’ouverture du boîtier

KOE 7/8 po (22 mm) pour l’installation de câblage BX.

-
Fil de mise à la terre de 4 po (102 mm) à chaque extrémité.

-
Canalisation de câblage approuvé pour interconnexion des appareils en utilisant 


le câblage installé en usine (lors d’une installation mur à mur).


-
Peinture haute émissivité appliquée sur l’échangeur afin d’augmenter l’efficacité.
Élément
-
Élément tubulaire en acier inoxydable inséré dans une extrusion d’aluminium 



afin de prévenir le bruit lors de l’expansion thermique.
Densité
-
150W/pi.
Régulation
-
Thermostat intégré en option unipolaire ou bipolaire.

Ouellet recommande fortement l'utilisation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort. 

Installation
-
Installation au mur à 6 pi (1,83 m) minimum du plancher 



et 4 1/2 po (114 mm) minimum du plafond.

-
Variété d'accessoires pour l’installation en continu en option.

Garantie
-
10 ans contre tous vices. 

Application 
-
Vestibule, salle d'eau, salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, 


chambre à coucher, porte patio, baie vitrée, garderie, atelier.

[image: image3.emf]








Modèles

	Watts
	Produit #
	Poids
	Longueur

	
	120V
	Qté
	208V
	Qté
	240V
	Qté
	347V
	Qté
	600V
	Qté
	lb
	kg
	po
	mm

	450
	ORC0452
	
	ORC0458
	
	ORC0450
	
	ORC0457
	
	-
	-
	6.0
	2.7
	34
	864

	600
	ORC0602
	
	ORC0608
	
	ORC0600
	
	ORC0607
	
	-
	-
	8.0
	3.6
	47
	1194

	750
	ORC0752
	
	ORC0758
	
	ORC0750
	
	ORC0757
	
	ORC0756
	
	10.0
	4.5
	59
	1499

	900
	ORC0902
	
	ORC0908
	
	ORC0900
	
	ORC0907
	
	ORC0906
	
	12.0
	5.4
	71
	1803

	1050
	ORC1052
	
	ORC1058
	
	ORC1050
	
	ORC1057
	
	ORC1056
	
	13.0
	5.9
	83
	2108

	1200
	ORC1202
	
	ORC1208
	
	ORC1200
	
	ORC1207
	
	ORC1206
	
	15.0
	6.8
	94
	2388

	15001
	ORC1502
	
	ORC1508
	
	ORC1500
	
	ORC1507
	
	ORC1506
	
	18.0
	8.2
	113
	2870


Options
	# Produit 

En trousse
	# Produit 

Installée en usine*
	Description
	Qté

	KIT-ORC-JT
	-
	Joint de finition
	

	KIT-ORC-TB62
	TB62
	Thermostat bimétallique, unipolaire
	 

	KIT-ORC-TB262, 3
	TB262, 3
	1 Section de 4 po (101 mm) avec thermostat bimétallique, bipolaire
	


* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue. 

1 Ces modèles doivent être commandés par paires pour éviter les dommages dus au transport.

2 Ouellet recommande fortement d’utiliser un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

3 Position «Off».

Ajouter «BW» pour blanc, «NM» pour noir mat et «AA» pour le fini aluminium anodisé.
Autres

	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

