Série

ORF-R

Câble chauffant à résistance fixe 120V préassemblé

pour déglaçage de toitures et gouttières

Caractéristiques

Tension nominale	-	120V.

Densité linéaire	- 	5 Watts par pied.

Longueur de la liaison froide	-	30 po (0.76 m).

Surgaine	-	PVC.

Conducteur d’alimentation	-	Cuivre nickelé.

Rayon de courbure minimal	- 	1/2 po (12 mm).

Matériel inclus	-	Attaches de toiture pour câble et espaceurs.

- Fiche à 3 bornes avec mise à la terre et témoin lumineux indiquant la mise sous

tension du câble.

Installation	-	Ne jamais couper ni tenter de raccourcir le câble.

- Pour applications résidentielles extérieures seulement.

- Température minimale d’installation : 0 °C (32 °F).

Garantie	-	Garantie de base de 1 an sur le câble chauffant.

Application	-	Déglaçage de toitures et gouttières.

Modèles

| # Produit1 | Longueur |  | Watts | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pi | m |  |  |
| ORF-R020 | 20 | 6.1 | 100 |  |
| ORF-R030 | 30 | 9.1 | 150 |  |
| ORF-R060 | 60 | 18.3 | 300 |  |
| ORF-R080 | 80 | 24.4 | 400 |  |
| ORF-R100 | 100 | 30.5 | 500 |  |
| ORF-R120 | 120 | 36.6 | 600 |  |
| ORF-R140 | 140 | 42.7 | 700 |  |
| ORF-R160 | 160 | 48.8 | 800 |  |
| ORF-R180 | 180 | 54.9 | 900 |  |
| ORF-R200 | 200 | 61.0 | 1000 |  |
| ORF-R240 | 240 | 73.2 | 1200 |  |

1	Doit être branché dans une prise 120V munie d’un dispositif de détection de fuite à la terre (DDFT).

Options

| # Produit En trousse | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| KIT-RF-CLIP | Ensemble d’attaches de toit (25) et espaceurs (15) pour câbles chauffant à résistance fixe |  |
| RCR-U | Sonde automatique de câble chauffant pour déglaçage de toitures et gouttières avec détection d’humidité |  |

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur-conseil : |  |
| Entrepreneur-électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |