[image: image1.jpg]@DUELLET



[image: image2.jpg]


[image: image1.jpg]

Dessins d’approbation

Série

OSM-AD
Sèche-mains et sèche-cheveux AirDuo

[image: image3.jpg][

\V E— D)

A /A




[image: image4.jpg]305 mm

12"

1

O

PR TTITHIIT

220 mm
821/32"

237 mm
95/16"

259 mm
103/16"

11/32" 167 mm
619/32"

Entrée Entrée
électrique 812" électrique





Caractéristiques

Couleur 
-
Standard : blanc. 

Finition
-
Standard : peinture à la poudre d’époxy.
Tension
-
120V, 240/208V, 1 phase.

Construction
-
Couvercle en aluminium moulé.

-
Buse rotative sur 360° en aluminium moulé avec un fini chrome lustré. La buse peut aussi être verrouillée dans la position désirée en chantier.

Ventilateur
-
Moteur sans balai, thermiquement protégé, opérant à 3200 rpm.

· Fournit un débit d’air de 148 pcm et une vitesse d’air de 4700 plm (74 dBA avec 


les mains).

Élément
-
Fil hélicoïdal en alliage nickel-chrome protégé par un isolateur en mica.
Régulation
-
Bouton-poussoir avec minuterie à microcontact. Le cycle de séchage peut être ajusté en chantier, de 15 secondes à 3 minutes. 
Installation
-
Montage en surface avec vis anti-vandales (outil fourni).

Garantie
-
5 ans contre tous vices.

Application 
-
École, gymnase, centre de conditionnement physique, piscine.


Devant
Côté
Dos
Modèles

	# Produit
	Qté
	Volts
	Watts
	Poids

	
	
	
	
	lb
	kg

	OAD1802BL
	
	120
	1800
	18,0
	8,2

	OAD1800BL
	
	240/208
	1800/1350
	18,0
	8,2


Couleur standard blanc.
Autres

	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

