Série

OSM-AT	Sèche-mains AirTempest

Caractéristiques

Couleur 	-	Standard : blanc, acier inoxydable.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy.

- Optionnelle : Acier inoxydable

Tension	-	S'ajuste automatiquement en fonction de l'alimentation disponible, 
de 120V à 240V.

Construction	-	Couvercle en acier peinturé, Acier inoxydable.

Ventilateur	-  67dBA sans les mains.

Élément	-	Construction en fil nichrome, 1200 watts, et protection thermique à réinitialisation automatique pour que l'alimentation soit coupée si l'air ne circule pas.

Régulation	-	Détection automatique par capteur infrarouge.

Installation	-	Montage en surface avec vis anti-vandales (outil fourni).

Garantie	-	5 ans contre tous vices.

Modèle

| # Produit | Couleur | Qté | Volts | Watts | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | lb | kg |
| OAM90BL | Blanc |  | 120 à 240 | 400-1400 (120V) 350-1250 (240V) | 9.4 | 4.2 |
| OAM90SS | Acier inoxydable |  | 120 à 240 |  | 9.4 | 4.2 |

Couleur standard blanc.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence du manufacturier : |  |
| Commentaires : |