Série

OSM-AM	Sèche-mains à tension universelle AirMulti

Caractéristiques

Couleur 	-	Standard : blanc.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy.

Tension	-	S’ajuste automatiquement en fonction de l’alimentation disponible, de 100V à 240V.

Construction	-	Couvercle en aluminium moulé.

Ventilateur	-	Moteur à balais, thermiquement protégé, opérant à 7500 rpm.

- Fournit un débit d’air de 134 pcm et une vitesse d’air de 6400 plm (76 dBA avec

les mains).

Élément	-	Fil hélicoïdal en alliage nickel-chrome protégé par un isolateur en mica.

Régulation	-	Détection automatique par capteur infrarouge.

Installation	-	Montage en surface avec vis anti-vandales (outil fourni).

Garantie	-	2 ans contre tous vices.

Application 	-	Idéal pour les installations où le trafic est faible à moyen.

Modèle

| # Produit | Qté | Volts | Watts | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lb | kg |
| OAM1150BL |  | 100 à 240 | 1150 | 10,0 | 4,6 |

Couleur standard blanc.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |