# Série

GT130	Passerelle intelligente

# Caractéristiques

# L’accès à distance requiert une connexion Internet.

Type	-	Passerelle intelligente permettant l‘accès à distance de l’OTH-3600-GA-ZB

et l’OTH4000-ZB.

- Module transmetteur :

IC : 22394-ZBM1501, 21098-ESPWROOM32

FCC ID : 2AK2T-ZBM1501, 2AC 7Z-ESPWROOM32

Couleur	-	Standard : noir.

Alimentation	-	Adaptateur 120V compris.

Connexion Internet	-  Câble Ethernet compris.

Protocole	-	Sécurisé et encrypté.

Installation	-	Support de bureau compris.

Application	-	Contrôles compatibles avec Zigbee.

Garantie	-	3 ans contre tous vices.

# Modèle

| # Produit | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| GT130 | Passerelle intelligente permettant l‘accès à distance de l’OTH-3600-GA-ZB et l’OTH4000-ZB |  |

Couleur standard noir.

# Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |